คู่มือปฏิบัติงาน

นักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 6

คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล    โรงพยาบาลทันตกรรม

คณะทันตแพทย์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สารบัญ

หน้า

เวลาปฏิบัติงาน                                                                                                  1

การเบิกเครื่องมือที่ใช้ในงานทันตกรรม		                                       2

การเบิกวัสดุที่ใช้ในงานทันตกรรม		                                                   7

การเบิกใช้ Film x-ray                                                                                         7

การเบิกใช้ครุภัณฑ์						                           9

การดูแลทำความสะอาดยูนิตทันตกรรมและอุปกรณ์				   9

การเก็บค่ารักษาพยาบาล					                           10

การส่งแลปทันตกรรม                                                                                         10

การถ่ายภาพในช่องปาก                                                                                       11

การกำจัดขยะ                                                                                                       11

วัสดุ อุปกรณ์ที่นักศึกษาต้องเตรียมมาเอง                                                            11

การตรวจสอบสิทธิประโยชน์ของผู้ป่วย                                                              12

คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล

โรงพยาบาลทันตกรรม  คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คลินิกทันตกรรมพร้อมมูลเป็นคลินิกเพื่อการเรียนการสอนของนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ภายใต้การควบคุมของคณาจารย์ประจำสาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป ภาควิชาทันตกรรมครอบครัวและชุมชน โดยให้บริการทันตกรรมในผู้ป่วยที่คลินิกฯรับไว้รักษาทางทันตกรรมแบบองค์รวมได้แก่ การตรวจวินิจฉัยและวางแผนการรักษา  การดูแลรักษาภายในช่องปากของ ผู้ป่วยในงาน อุดฟัน , รักษาโรคเหงือก ,  รักษารากฟัน ,ถอดฟัน, ใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้ , ใส่ฟันปลอมชนิดติดแน่นและงานทันตกรรมอื่นๆ รวมทั้งการส่งเสริมป้องกันติดตามผู้ป่วยที่ผ่านการรักษาทางทันตกรรมในคลินิกฯไปแล้วให้มาทำการตรวจทุกระยะในรอบ 6 เดือน

ระบบและขั้นตอนการฝึกปฏิบัติงานในคลินิกทันตกรรมประสม

1. เวลาในการปฏิบัติงาน

เวลาเปิดคลินิก                                         เช้า    7.30 น.

เวลาในการปฏิบัติงานในคลินิก  	     เช้า   8.30 - 11.45 น.

บ่าย 13.30 - 16.15 น.

เวลาเตือนก่อนปิดไฟ  ( เสียงกริ่ง)            เช้า 11.30 น.

บ่าย 16.00 น.

เวลาปิดไฟ                                                เช้า   12.00 น.

บ่าย  16.30 น.

เวลาปิดคลินิก              	                    ตอนเย็น  16.40 น. ปิดน้ำและไฟ

16.45 ปิดคลินิก

* อาจารย์นิเทศจะหยุดตรวจงานเมื่อถึงเวลาเตือน (11.30น. และ 16.00 น.) เพื่อให้นักศึกษาหยุดทำการรักษาคนไข้  และเก็บเครื่องมือให้ทันเวลาปิดห้อง

การขอใช้ไฟต่อเวลา   นักศึกษาที่คิดว่าจะต้องขอใช้ไฟต่อเวลา ให้นำใบขอต่อไฟไปให้อาจารย์นิเทศเซ็น ก่อนถึงเวลาเตือนคือ 11.30 น. และ 16.00 น. แล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ก่อนที่จะมีการปิดไฟจริง (ถ้าเจ้าหน้าที่ปิดไฟแล้วนักศึกษาไม่สามารถขอใช้ไฟได้นอกจากจะได้รับอนุญาตจากอาจารย์นิเทศเป็นรายๆ ไป)    และจะต้องมีอาจารย์นิเทศอยู่ควบคุมการปฏิบัติงานนั้นด้วย

2. การเบิกเครื่องมือที่ใช้ในงานทันตกรรม

คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล มีการจ่ายเครื่องมือที่ใช้ในงานทันตกรรม ดังนี้

2.1 เครื่องมือที่ใช้ปฏิบัติงานประจำวัน  ตามประเภทของการรักษาผู้ป่วย

มีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้

1.เขียนเบิกในใบยืมเครื่องมือ ตามประเภทของใบยืมเครื่องมือในแต่ละประเภทของการรักษาโดยเขียนชื่อผู้ยืมและหมายเลขช่องสำหรับเบิกและคืนเครื่องมือให้ชัดเจนก่อนทำงาน ล่วงหน้า 1 visit โดย

ตอนเช้า  ส่งใบยืมเครื่องมือประจำวันที่ห้องเครื่องมือ(เบอร์3) จะได้เครื่องมือเวลาประมาณ 13.00 น. ของวันเดียวกัน (ให้ส่งก่อน  11.00 น.)

ตอนบ่าย ส่งใบยืมเครื่องมือที่ห้องเครื่องมือ(เบอร์3)  จะได้เครื่องมือประมาณ 08.30 น.

ของวันถัดไป  (ให้ส่งก่อน 15.00 น.)

2.รับเครื่องมือตามหมายเลขช่องที่มีชื่อของ นักศึกษาติดอยู่  นักศึกษาจะต้องตรวจนับเครื่องมือให้ครบก่อนปฏิบัติงาน ถ้าขาดหรือชำรุดต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ มิฉะนั้นนักศึกษาจะต้องรับผิดชอบในส่วนที่ขาดหรือชำรุด

เครื่องมือจัดไว้ตามประเภทของการรักษา  ดังนี้

ชุดตรวจ  ประกอบด้วย

1.ถาดวางเครื่องมือ

2.Mouth mirror

3.Explorer

4.Cotton pliers

ชุดขูดหินปูน  ประกอบด้วย

1.  ถาดวางเครื่องมือ		8.  Universal Curette 2R/2L

2.  Mouth mirro			9.  Universal Curette 4R/4L

3.  Explorer			10. Universal Curette 13/14

4.  Cotton pliers			11. Gracey Curette     7/8

5.  periodontal probe		12. Gracey Curette     11/12

6.  Universal sickle H6/7		13. Gracey Curette     13/14

7.  Sickle 204 SD		                14. Pumice cup

ชุดอุด Amalgam  ประกอบด้วย

1.  ถาดวางเครื่องมือ		9.    Discoid Cleoil

2.  Mouth mirror			10.  Malgam Carver

3.  Explorer			11.  Interproximal carver

4.  Cotton plier			12.  Ball burnisher (PKT)

5.  Spoon Excavator  (ฟันหลัง)	13.  Enamel Hatchet

6.  Amalgam plugger (ใหญ่)	14.  Dycal carier

7.  Amalgam plugger (เล็ก)	                15.  Amalgam Carier

8.  Ball burnisher	                                16.Tofflemire matrix retainer(MOD)

ชุดอุดสีเหมือนฟัน   ประกอบด้วย

1.  ถาดวางเครื่องมือ		6.    Spoon Excavator 60-61 (ฟันหน้า)

2.  Mouth mirro			7.    Plastic instrument

3.  Explorer			8.    Dycal carier

4.  Cotton plier			9.    Blade holder

- Spoon Excavator  (ฟันหลัง)

ชุดรักษาคลองรากฟัน  ประกอบด้วย

1.  ถาดวางเครื่องมือ		6.    Amalgam plugger

2.  Mouth mirro			7.    Endodontic Explorer

3.  Explorer			8.    กรรไกร

4.  Cotton plier			9.    Syringe แก้ว 5 cc  2  อัน

- Spoon Excavator  (ฟันหลัง)

ชุดอุดคลองรากฟัน   ประกอบด้วย

1.  ถาดวางเครื่องมือ		8.   Endodontic explorer

2.  Mouth mirror			9.   Root canal Spreader ฟันหน้า

3.  Explorer			10. Root canal Spreader ฟันหลัง

4.  Cotton pliers			11. Root canal plugger ฟันหน้า

5.  Spoon Excavator 15-9-15	12. Root canal plugger ฟันหลัง

6.  Spoon Excavator (ลนไฟได้)	13. กรรไกร

7.  Amalgam plugger	14. Syringe แก้ว 5 cc  2  อัน

ชุด Post &core  ประกอบด้วย

1.ถาดวางเครื่องมือ

2.Mouth mirror

3.Explorer

4.Cotton pliers

5.Spoon excavator (ลนไฟไม่ได้)

6.Spoon excavator (ลนไฟได้)

ชุด Preparation Cr, Br  ประกอบด้วย

1.ถาดวางเครื่องมือ

2.Mouth mirror

3.Explorer

4.Cotton pliers

5.Spoon excavator

6.Pack cord

7.กรรไกร

ชุด Try in  Cr, Br   ประกอบด้วย

1.ถาดวางเครื่องมือ

2.Mouth mirror

3.Explorer

4.Cotton pliers

5.Spoon excavator

ชุดถอนฟัน บน/ล่าง   ประกอบด้วย

1.ถาดวางเครื่องมือ

2.Mouth mirror

3.Explorer

4.Cotton pliers

5.คีม 150 (ฟันบน)

6.คีม 151 (ฟันล่าง)

7.Curette

8.Straight elevator

ชุดเย็บแผล , ตัดไหม   ประกอบด้วย

1. ถาดวางเครื่องมือ

2.Mouth mirror

3.Explorer

4.Cotton pliers

5.Needle holder

6.Tissue forceps

7.กรรไกร

8.เข็มเย็บพร้อมไหม

9.Syringe Irrigate

เครื่องมืออื่นๆ ที่ไม่ได้จัดไว้ในชุด และไม่มีใน Cabinet   นักศึกษาสามารถเขียนเบิกเพิ่มได้ในใบยืมเครื่องมือ

ขั้นตอนการส่งคืนเครื่องมือหลังจากทำการรักษาเสร็จสิ้น

1.ทำความสะอาดเครื่องมือโดยเครื่องมือที่สัมผัสเยื่อเมือกในช่องปากผู้ป่วยทุกคน ให้แช่ในน้ำยาแช่ก่อนล้างประมาณ 10-15 นาทีก่อนนำไปล้าง

2.เช็ดเครื่องมือให้แห้ง ด้วยผ้าสะอาด (ผ้าขนหนูสีขาว)

3.จัดไว้เป็นชุดเหมือนเดิม และห่อด้วยผ้าผืนเดิมที่มีชื่อติดอยู่

4.ส่งคืนในช่องที่ชื่อ นทพ. ติดอยู่

เครื่องมือที่นักศึกษาต้องระมัดระวังในการทำความสะอาด ได้แก่

กระจกที่ใช้ถ่ายภาพในช่องปาก 	ให้ใช้น้ำยาล้างลูบด้วยมือ หลังจากนั้นให้ใช้ลมเป่าให้แห้ง

(ห้ามใช้ฟองน้ำล้าง และห้ามใช้ผ้าเช็ด)

2.2 เครื่องมือที่แจกให้ประจำ cabinet

นักศึกษาที่เข้าปฏิบัติงานในคลินิกทันตกรรมประสมจะได้รับเครื่องมือเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. ถาดแช่เครื่องมือพร้อมฝาปิด                           	1  อัน

2. กระปุกสำลี + ก๊อซ                                 	               2  อัน

3. Forcep jar                                     		               1  อัน

4. Transfer forcep                                		1  อัน

5. Amalgam carrier                                	               1  อัน

6. Glass Slab                                     		               1  อัน

7. Cement spatula                                 		1  อัน

8. Amalgam well                                   	              1  อัน

9. กระจกส่องหน้า                                   	              1  อัน

10. ก้าน Mendrel soflex                           	              1  อัน

11. Plaster bowl                                  		1  อัน

12. Plaster knife                                 		1  อัน

13. Plaster spatula                               		1  อัน

14. Wax carver                                    		1  อัน

15. Wax knife                                     		1  อัน

16. Wax spatula                                   		1  อัน

17. แก้วยา 5 cc.                                   		2  อัน

18. Petridish plate		                              	2  อัน

19. Partial tray                                  		               1  อัน

20. Syringe ฉีดยาชา                                		1  อัน

21. Model สอนแปรงฟัน                               	               1  ชุด

22. หนังสือรักฟัน                                     		1  เล่ม

23. ตะเกียงแอลกอฮอล์                                      	1  อัน

24. Tofflemire matrix band retainer (MOD)       	1  อัน

25. Ivory matrix band retainer (ก้ามปู)             	1  อัน

26. Clamp ฟันหลัง                                 		1  อัน

27. Rubber dam clamp forceps                             	1  อัน

28. Rubber dam Frame                              		1  อัน

29. Endodontic Ruler                              		1  อัน

30. Lock Forceps                                 		1  อัน

31. กล่องพลาสติกพร้อมตะแกรง (แช่น้ำยาก่อนล้าง)     1  อัน

32. เหล็กหนีบฟิล์มเดี่ยว				1 อัน

33. Scoop + ถ้วยตวงผงพิมพ์ปาก			1 อัน

34. พู่กัน					               2 อัน

35. จานหลุม					1 อัน

36. File cleaner					1 อัน

37. ขวดน้ำยาต่างๆ 10 ขวด

1. Vasline

2. Fermin

3. Clove oil

4. Talbot Solution

5. Guttapercha stop

6. Hibitane

7. Alcohol 75 %

8. Cholorocamphophenol

9. สีย้อม plaque

10. กล่อง Wedge , ก๊อปปี้ , celluloid matrix

เมื่อรับเครื่องมือจากเจ้าหน้าที่แล้ว นักศึกษาต้องตรวจเช็คสภาพและลงบันทึกสภาพเครื่องมือแรกรับให้ละเอียด ลงในใบรับเครื่องมือ เพื่อป้องกันการปลอดหนี้เมื่อส่งคืนเครื่องมือ

เครื่องมือทั้งหมดนักศึกษาต้องคืนกับเจ้าหน้าที่คลินิกฯ ในวันสุดท้ายของการปฏิบัติงาน โดยเครื่องมือที่คืนต้อง

- มีสภาพสมบูรณ์

- สภาพตรงกับสภาพแรกที่ตรวจเช็คตอนเริ่มเข้าห้อง

เครื่องมือที่มีสภาพชำรุดจากการใช้งานของนักศึกษาจะถูกนำส่งในรายการปลอดหนี้ ของนักศึกษา

3. การเบิกวัสดุที่ใช้ในงานทันตกรรม

นักศึกษาสามารถเบิกวัสดุได้ตามงานที่มีการรักษา โดยเขียนเบิกในใบเบิกวัสดุ สามารถขอใบเบิกได้ที่เคาน์เตอร์จ่ายวัสดุ(เบอร์1) และการเบิกแต่ละครั้งต้องมีลายเซ็นอาจารย์นิเทศเซ็นต์กำกับเสมอ

วัสดุที่นักศึกษาให้อาจารย์นิเทศเซ็นทุกครั้งก่อนเบิก

1. Composite และ Adhesive system

2. Amalgam

3. ยาชาและเข็มฉีดยา

4. Duraphat

5. Seal&Protect

6. Sealeat

7. Ketac

8. วัสดุสำหรับพิมพ์ปากชนิดต่างๆ

9. Fiber post

11.Film x-ray

12. วัสดุอื่นๆ ขึ้นอยู่กับอาจารย์นิเทศ

ส่วนวัสดุอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้นักศึกษาสามารถเบิกใช้ได้ โดยไม่ต้องให้อาจารย์เซ็น แต่วัสดุบางรายการนักศึกษาต้องเซ็นยืม และต้องนำมาคืนทันทีหลังจากใช้งานเสร็จ และนักศึกษาต้องปลอดหนี้ถ้าเจ้าหน้าที่ตรวจพบรายการวัสดุที่นักศึกษาเซ็นยืมไปแต่ยังไม่ได้เซ็นส่งคืน

รายการวัสดุสิ้นเปลืองที่จัดไว้ส่วนกลาง

นักศึกษาสามารถนำไปใช้ได้ตลอดเวลาแต่หลังจากใช้แล้วให้นำไปเก็บไวัที่เดิมทุกครั้ง ได้แก่

1.   Alcohol 75%

2.   Alcohol จุดไฟ

3.   Pumice

4    H2 O2 solution

5.   Clorox

6.   Zephiral 1:5000 (แช่หัวกรอ)

7.   Normal Saline

8.   ผ้า gauze สำลี

9.   น้ำยาแช่เครื่องมือก่อนล้าง

10. สบู่ล้างมือ (Hibiscrub)

11.   น้ำยาล้างเครื่องมือ

- Post-dex spray

- น้ำยาล้าง Suction

- ผ้าต่าง ๆ

- Plastic wrap

- อื่นๆ

4. การเบิก film  x-ray

นักศึกษาสามารถเบิก film x-ray ได้ตามงานที่มีการรักษา โดยเขียนเบิกในใบเบิกวัสดุ(เฉพาะงาน CDC 1 และ CDC 2) และการเบิกแต่ละครั้งต้องมีลายเซ็นอาจารย์นิเทศเซ็นกำกับเสมอ โดยต้องให้ผู้ป่วยจ่ายเงินค่า x-ray ในจำนวน 5 film แรก หลังจากนั้น ถ้ามีความจำเป็นต้อง x-ray   เพิ่มเติมอีกให้อยู่ในดุยลพินิจของอาจารย์นิเทศ และผู้ป่วยไม่ต้องเสียเงินค่า x-ray อีกต่อไป  ส่วนผู้ป่วย Maintenance  และ Piecework ให้เก็บค่า x-ray ผู้ป่วยทุกครั้ง และให้บันทึกลงในใบC-5 หรือ Chronological

4. การเบิกใช้ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ที่มีใช้ในคลินิก แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

ครุภัณฑ์ที่สามารถยืมได้นานจนกว่าจบการฝึกปฏิบัติงานในคลินิกฯ ได้แก่

- Simple Articulator       คนละ	1  อัน

- Articulating ring	คนละ	2  คู่

- Surveyor		กลุ่มละ 2 เครื่อง(มีให้ยืมและคืนใน visit 2 เครื่อง)

- Motor lap                     กลุ่มละ 1 เครื่อง

ครุภัณฑ์ที่ต้องยืมใช้ใน Visit ได้แก่

1.   เครื่องฉายแสง    มีใช้กลุ่มละ 2 เครื่อง ต่อ 1 กลุ่ม

ส่วนเครื่องฉายแสงไร้สาย ให้ยืมเป็นการส่วนตัว

3.    E.P.T

- เครื่องวัดความดัน

- Electro  Surgery

- Alcohal  torch

- Water  bath

9.    Hand pieces (Airotor , Contra , Straight , Prophy)

รายการครุภัณฑ์ที่ใช้ร่วมกันเป็นกลุ่ม นักศึกษาต้องรับผิดชอบดูแลความเสียหายร่วมกันถ้ามีการชำรุดเสียหายต้องร่วมกันปลอดหนี้

5. การดูแลและทำความสะอาดยูนิตทำฟันพร้อมอุปกรณ์

ให้นักศึกษาที่ใช้ยูนิตในแต่ละวันรับผิดชอบการดูแลทำความสะอาดยูนิตทันตกรรมและบริเวณรอบๆยูนิต ดังนี้

ก่อนใช้งาน

-    ให้นักศึกษาเช็ดทำความสะอาดยูนิต  ด้วยผ้าเช็ดยูนิต(ห้ามใช้ผ้าเช็ดมือสีขาว)

- คลุม Plastic wrap บริเวณที่ต้องสัมผัส คือ ที่ดึงถาดวางเครื่องมือ , ด้ามจับโคมไฟ , ที่พิงศีรษะ  ,ที่พักแขน

-      เช็ดบริเวณที่ไม่สามารถห่อหุ้มได้ด้วยสำลีหรือก๊อซ ชุบ Alcohol หมาด ๆ

- เบิก Hand pieces (Airotor , Contra , Straight , Prophy) จากเคาน์เตอร์จ่ายวัสดุ

#1 โดยก่อนการใช้งานให้พ่นน้ำมันทิ้งประมาณ20วินาทีเพื่อไล่น้ำมัน ก่อนนำไปใช้

ในปากคนไข้

หลังใช้งาน

- ให้นักศึกษาเช็ดทำความสะอาดยูนิต

-      เปลี่ยน Plastic wrap คลุมบริเวณที่สัมผัสใหม่ทุกครั้งที่เปลี่ยนคนไข้

- เช็ดบริเวณที่ไม่สามารถห่อหุ้มได้ด้วยสำลีหรือก๊อซชุบน้ำยาฆ่าเชื้อบิดหมาดๆ

ทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที แล้วเช็ดตาม Alcohol หมาดอีกครั้ง

- ล้างอ่างบ้วนปากคนไข้ด้วย ราดด้วย Clorox 0.05 % ก่อนล้างด้วยผงซักฟอก

แล้วพ่นด้วย Post-dex Spray ทิ้งไว้

-      Suction ให้ดูดน้ำที่ผสมด้วย Clorox 0.05 % ประมาณ 2 แก้ว

-      ถอดตะแกรง Suction ออกมาล้างทุกครั้งหลังจากทำคนไข้ทุกราย

- Hand pieces (Airotor,Contra,Straight,Prophy) ใช้แล้วให้เช็ดด้วยสำลีหรือก๊อซชุบ  Alcohol หมาด ๆ  ก่อนส่งคืน และให้คืนทันทีหลังใช้งานเสร็จ

-    ให้นักศึกษาปรับเก้าอี้ให้กลับอยู่ในสภาพปกติหลังใช้งานทุกครั้ง

บริเวณรอบๆ ยูนิต เช่น อ่างบ้วนปากคนไข้ , กระจกส่องหน้า , ชั้นวางของ

ฯลฯ   ให้นักศึกษาหมั่นดูแลทำความสะอาดอยู่เสมอ

6. การเก็บค่ารักษาพยาบาล

ให้นักศึกษานำผู้ป่วยพร้อม แฟ้มประวัติผู้ป่วยและ requirement form ตามการรักษา

โดยลงรายละเอียดใน requirement form ให้ครบก่อนนำไปคำนวณค่ารักษาที่เคาเตอร์จ่ายวัสดุ

(ห้องเบอร์ 1)   จากนั้นจึงนำผู้ป่วยพร้อมแฟ้มประวัติและ requirement form ไปชำระเงินที่เจ้าหน้าที่เก็บเงิน ( ให้นักศึกษาแจ้งค่ารักษาพยาบาลให้ผู้ป่วยทราบก่อนการเริ่มการรักษาทุกครั้ง และให้สอบถามสิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาลของผู้ป่วยด้วยเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการเรียกเก็นค่ารักษา ถ้าสงสัยให้สอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนการตัดสินใจ)

การชำระเงินค่ารักษาจะมีผลต่อการประเมินผล โดยถ้ารายละเอียดใดมีการชำระเงินไม่ครบจำนวน (ไม่มีลายเซ็นกำกับการชำระเงินของเจ้าหน้าที่ในรายการนั้น) จะไม่มีการคิดคะแนนการปฏิบัติงานในงานนั้นๆ

7. การส่งแลปทันตกรรม

- เขียนใบส่ง LAB

- เขียน design ลงในใบ PT – 9 ซึ่งประทับตราภาควิชาทันตกรรมทั่วไป ที่หัวกระดาษพร้อมทั้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นต์

- ลงบันทึกที่เจ้าหน้าที่ ที่ห้องรับ-ส่งแลป ของคลินิกฯ

- วางงานแลปที่ต้องการส่ง ในตระกร้าส่งแลปให้บริษัท

- ตรวจสอบงานแลปตามวันที่นัดหมายกับบริษัทในตระกร้ารับแลปของคลินิกฯ

ถ้านักศึกษาส่งงานแลปโดยไม่ผ่านระบบของคลินิกฯ นักศึกษาต้องชำระค่าแลปเองโดยทางคลินิกจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น และจะไม่มีการคิดคะแนนใน  requirement

8. การถ่ายภาพในช่องปาก

ภาควิชาฯ ได้ติดต่อขอเจ้าหน้าที่หน่วยโสต เพื่อถ่ายภาพในช่องปากให้ น.ศ  มีข้อปฏิบัติดังนี้

1. นักศึกษาจะได้รับ Case CDC 2  พร้อมแผ่น CD  1 แผ่น / Pt  1 ราย

2. นักศึกษาจะได้รับ Case CDC 1  พร้อมแผ่น CD  1 แผ่น / Pt  1 ราย

3. การถ่ายภาพในช่องปาก โดยเจ้าหน้าที่จากหน่วยโสต (ก่อนตามเจ้าหน้าที่ให้

นักศึกษาเตรียมผู้ป่วยให้พร้อมก่อน)

4. เจ้าหน้าที่หน่วยโสตจะ load ข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ที่คลินิกฯ

5. ให้นักศึกษานำ Handy drive มาเก็บภาพถ่าย Case ของตัวเอง

(ข้อมูลจะถูกลบทุกอาทิตย์)

6. นักศึกษานำภาพถ่ายไปจัดเรียงให้เรียบร้อย จากนั้น Print ใส่กระดาษ A 4  เพื่อ

ใช้ในการ Talk case ( เฉพาะ Case CDC 2 )

7. การส่งคืน Case

- ให้จัดเก็บข้อมูลภาพถ่ายในช่องปากในแผ่น CD ทุก Case

- ในกรณี Complete Case  ให้ Print ใส่กระดาษ A4  จัดเก็บไว้ในแฟ้มผู้ป่วยเพื่อ

ส่งต่อเป็น Maintenance Case

9. การกำจัดขยะ

ให้นักศึกษาทิ้งขยะโดยคัดแยกให้ถูกต้อง ดังนี้

ขยะธรรมดา  ได้แก่ กระดาษต่างๆ เศษวัสดุต่างๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปนเปื้อนเชื้อโรดในช่องปาก

ขยะติดเชื้อ  ได้แก่เศษวัสดุต่างๆที่ปนเปื้อนกับการติดเชื้อในช่องปาก

ยกเว้น  ของมีคมต่างๆ

ขยะของมีคม   ได้แก่ของมีคมต่างๆ

ขยะแบบพิมพ์ปาก        ได้แก่ รอยพิมพ์ปากที่เป็น Aiginate, Siliconeฯลฯ    หรือ Model ฟันต่างๆ

10. วัสดุ อุปกรณ์ที่นักศึกษาต้องเตรียมมาเอง

1. รองเท้าแตะ (สำหรับเปลี่ยนในคลินิก)

2. กระดาษทิชชู (สำหรับใช้กับผู้ป่วย)

3. แก้วน้ำส่วนตัว(ห้ามใช้แก้วกระดาษ ที่ให้บริการผู้ป่วย)

4. คลีปหนีบกระดาษ

5.ไม้แขวนเสื้อกาวน์

6. กล่องแช่หัวเบอร์

7. ถุงผ้าห่อของส่ง Sterile

8. Mask กระดาษ

9. หมวกกระดาษ

10. ยาสีฟันสำหรับสอนผู้ป่วย

11. การตรวจสอบสิทธิประโยชน์ของผู้ป่วย

นักศึกษาควรตรวจสอบสิทธิประโยชน์ของผู้ป่วยและควรอธิบายเรื่องราคาค่ารักษาพยาบาลให้ผู้ป่วยทราบก่อนการรักษาเพื่อป้องกันปัญหาเรื่องการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่ผู้ป่วยมีสิทธิประโยชน์ต่างๆควรปฏิบัติดังนี้

11.1 ผู้ป่วยเบิกจ่ายตรงของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลังจากทำการรักษาผู้ป่วยเสร็จทักครั้ง ต้องคำนวณค่ารักษาและลงบันทึกค่ารักษาพยาบาลที่เจ้าหน้าที่การเงินทุกครั้ง (ไม่ควรรักษาไปจนกว่าเสร็จสิ้นทีเดียวแล้วค่อยมาบันทึกการเก็บค่ารักษาพยาบาลเพราะจะทำให้คณะฯ ไม่สามารถเบิกค่ารักษาจากคลังได้)

11.2 ผู้ป่วยประกันสังคม

ให้นักศึกษาเตรียมแบบฟอร์มการเบิกประกันสังคม (จากเจ้าหน้าที่การเงินของคลินิกฯ) เพื่อเตรียมให้อาจารย์นิเทศเซ็นรับรองการรักษา

11.3 ผู้ป่วยบัตรทองของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้แก่ นักศึกษา ม.ช และพระภิกษุสามเณร  จะสามารถใช้สิทธิในการรักษาพยาบาลได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้   ให้นักศึกษาบันทึกรายการการรักษาและค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นทุกครั้ง และนำใบสีม่วง(ปส.1) ส่งคืนที่เจ้าหน้าที่การเงินของคลินิกฯตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้

11.4 ผู้ป่วยบัตรทองที่มีใบส่งตัวจากโรงพยาบาลต่างๆ

ให้นักศึกษาสังเกตใบส่งตัวเกี่ยวกับการระบุการรักษาและระยะเวลาการรักษา ถ้ารักษาเกินที่โรงพยาบาลต้นสังกัดระบุไว้ ผู้ป่วยต้องชำระค่ารักษาพยาบาลเอง